超低温冰箱技术参数

※1.温度范围：零下50℃~-86℃（每档0.1℃，环境温度10℃~30℃）。制冷性能：-86℃（环境温度30℃）

※2.产品必须具备医疗器械注册证

3.容积约550-650L。

4.外部尺寸保证能入实验室门。

5.采用新型安全环保制冷技术。

6. 报警系统：高/低温报警，断电报警，过滤网检查报警，自我诊断，门报警，零部件更换通知。

7. 能为实验室生物样本存储提供优良环境，便于操作使用，具备一定的智能化技术水平。

8.提供必要的售后承诺，保修期，货期及上门服务等。