唾液HIV技术参数

1、检测方法：免疫层析法

2、每人份独立包装（1人份/盒）。

3、检测样本：口腔粘膜渗出液

4、产品性能指标：阳性符合率≥98%，阴性符合率100%，总符合率≥99%

5、国家级权威机构与WB方法对照验证结果：

新疆疾控中心临床对照验证：灵敏度100%，特异性100%，功效率100%

河南临检中心临床评估：灵敏度99.00%，特异性100%，功效率：99.5%

6、产品不需冷冻或冷藏保存、运输，室温（4℃～30℃）条件下有效期为2年

7、易于取用，15分钟内可获得检测结果

8、经国家食品药品监督管理局药品注册批准,检验合格。