武汉市疾病预防控制中心采购询价单

编号：WHCDC2018009-1                                             时间：2018年09月 17日

| 采购单位： 武汉市疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人： 徐旭 |  |  | 联系电话：02785801768 |  |  | 预算：12.8万元 |  |  |
| 采购 需求 | 商品（服务）名称 | 规格型号 | 配置或技术参数 |  | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
|  | -80℃超低温冰箱 | ----- | 原装进口的超低温冰箱。容积500-600L。该超低温冰箱整机内置不少于9个温度探头；大屏幕电容式大触摸屏用户界面（不少于7英寸）,还可访问设置和运行参数，灵敏度高，即使戴手套也可以操作；压缩机:2台国际知名品牌工业级高效压缩机，制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。 |  | 1套 | 合同签订后15工作日 | 武汉市江岸区江汉北路24号 |  |
| 供应商 回复 |  |  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 供应商（加盖印章）： |  |  | 联系人： | 联系电话： |  |  | 传真： |  |